## Sheet1
mVA_G | kV_G | X1_G | X2_G | X0_G | MVA_T1 | kV1_T1 | kV2_T1 | X1_T1 | X2_T1 | X0_T1 | R_Line | X_Line | mVA_T2 | kV1_T2 | kV2_T2 | X1_T2 | X2_T2 | X0_T2 | MW_Load | MVAR_Load | R_Fault | X_Fault | Z_Ground
20 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 30 | 11 | 22 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1 | 5 | 20 | 22 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 | 0 | 6.6 | 0 | 13.2
2